## Özet
Gösterge | Değer
Konfigürasyon | RES 50 MW + GES 25 MWac, 50 MW bağlantı
Fiyat senaryosu | baz / kanibalizasyon devam
NPV (reel, %7 WACC) [M USD] | -7.43
Proje IRR (reel, vergi sonrası) [%] | 5.85
Öz kaynak IRR reel / nominal [%] | 6.4 / 9.1
CAPEX [M USD] | 79
LCOE GES / RES / satılan [USD/MWh] | 48.6 / 49.0 / 53.8
Yakalanan fiyat (ömür ort.) [USD/MWh] | 55.2
Kesinti [%] | 9.58
P90 / P50 satılan enerji | 0.941
Borç kapasitesi (P90, DSCR 1,30, 15 yıl) [M USD] | 45.29
Borç / CAPEX [%] | 57.3

## Nakit akışı
İşletme yılı | Takvim yılı | GES üretim [MWh] | RES üretim [MWh] | Kesilen [MWh] | Satılan [MWh] | Ort. PTF [USD/MWh] | GES geliri [bin USD] | RES geliri [bin USD] | BESS geliri [bin USD] | BESS deşarj [MWh] | BESS'ten satılan [MWh] | Eşzamanlılık düzeltmesi [bin USD] | Toplam gelir [bin USD] | Dengesizlik [bin USD] | İşletme-bakım + arazi [bin USD] | BESS yıpranma [bin USD] | Sigorta [bin USD] | TEİAŞ bedelleri [bin USD] | FAVÖK [bin USD] | Amortisman [bin USD] | BESS augmentation + yenileme [bin USD] | Söküm [bin USD] | Vergi [bin USD] | Serbest nakit akışı [bin USD] | CAPEX [bin USD] | İskonto çarpanı | İndirgenmiş SNA [bin USD] | Borç servisi, nominal [bin USD] | Öz kaynak nakit akışı, reel [bin USD]
İnşaat 1 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31600 | -31600 | 0.93458 | -29532.7103 | 0 | -13484.9412
İnşaat 2 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47400 | -47400 | 0.87344 | -41400.9957 | 0 | -20227.4118
1 | 2028 | 45033.0463 | 164978.4687 | 17629.0141 | 192382.5009 | 58 | 1803.4641 | 8976.1415 | 0 | 0 | 0 | -429.3245 | 10779.6056 | -395.1149 | -2175 | 0 | -276.5 | -904.5535 | 7028.4371 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 7028.4371 | 0 | 0.8163 | 5737.2983 | -5352.8945 | 2057.7425
2 | 2029 | 44807.8811 | 164483.5333 | 18761.4463 | 190529.9681 | 58 | 1734.8242 | 8930.1918 | 0 | 0 | 0 | -426.2829 | 10665.016 | -391.9042 | -2175 | 0 | -276.5 | -897.5139 | 6924.0979 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6924.0979 | 0 | 0.7629 | 5282.3612 | -5403.3231 | 2028.9539
3 | 2030 | 44583.8417 | 163990.0827 | 19553.8623 | 189020.062 | 58 | 1667.4387 | 8884.352 | 0 | 0 | 0 | -423.7021 | 10551.7908 | -388.7229 | -2175 | 0 | -276.5 | -891.7762 | 6819.7917 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6819.7917 | 0 | 0.71299 | 4862.4172 | -5452.9546 | 2000.1744
4 | 2031 | 44360.9225 | 163498.1124 | 20300.0925 | 187558.9423 | 58 | 1600.7378 | 8838.4359 | 0 | 0 | 0 | -421.1519 | 10439.1737 | -385.5522 | -2175 | 0 | -276.5 | -886.224 | 6715.8975 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6715.8975 | 0 | 0.66634 | 4475.0861 | -5502.0366 | 1971.5086
5 | 2032 | 44139.1178 | 163007.6181 | 20677.5463 | 186469.1897 | 58 | 1535.1087 | 8792.6582 | 0 | 0 | 0 | -419.2411 | 10327.7669 | -382.4085 | -2175 | 0 | -276.5 | -882.0829 | 6611.7755 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6611.7755 | 0 | 0.62275 | 4117.4815 | -5549.9684 | 1942.78
6 | 2033 | 43918.4223 | 162518.5952 | 21274.7908 | 185162.2267 | 58 | 1469.7 | 8746.6384 | 0 | 0 | 0 | -416.9459 | 10216.3384 | -379.2595 | -2175 | 0 | -276.5 | -877.1165 | 6508.4624 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6508.4624 | 0 | 0.58201 | 3787.9844 | -5597.5719 | 1914.2745
7 | 2034 | 43698.8301 | 162031.0394 | 21077.2558 | 184652.6138 | 58 | 1463.5385 | 8723.3769 | 0 | 0 | 0 | -415.928 | 10186.9154 | -378.2058 | -2175 | 0 | -276.5 | -875.1799 | 6482.0296 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6482.0296 | 0 | 0.54393 | 3525.7946 | -5713.6083 | 1906.9814
8 | 2035 | 43480.336 | 161544.9463 | 20881.9552 | 184143.3271 | 58 | 1457.3912 | 8700.1354 | 0 | 0 | 0 | -414.9101 | 10157.5266 | -377.1532 | -2175 | 0 | -276.5 | -873.2446 | 6455.6287 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6455.6287 | 0 | 0.50835 | 3281.7143 | -5831.9778 | 1899.697
9 | 2036 | 43262.9343 | 161060.3115 | 20688.9513 | 183634.2945 | 58 | 1451.2573 | 8676.9141 | 0 | 0 | 0 | -413.8921 | 10128.1714 | -376.1017 | -2175 | 0 | -276.5 | -871.3103 | 6429.2594 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6429.2594 | 0 | 0.47509 | 3054.4948 | -5952.7246 | 1892.4213
10 | 2037 | 43046.6196 | 160577.1305 | 20498.3566 | 183125.3935 | 58 | 1445.1365 | 8653.7124 | 0 | 0 | 0 | -412.8738 | 10098.8489 | -375.0512 | -2175 | 0 | -276.5 | -869.3765 | 6402.9212 | -7900 | 0 | 0 | 0 | 6402.9212 | 0 | 0.44401 | 2842.9736 | -6075.8942 | 1885.1543
11 | 2038 | 42831.3865 | 160095.3992 | 20309.9935 | 182616.7922 | 58 | 1439.0301 | 8630.5338 | 0 | 0 | 0 | -411.8554 | 10069.5639 | -374.002 | -2175 | 0 | -276.5 | -867.4438 | 6376.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376.6181 | 0 | 0.41496 | 2646.0698 | -6201.5368 | 1877.8969
12 | 2039 | 42617.2296 | 159615.113 | 20123.7456 | 182108.597 | 58 | 1432.9395 | 8607.3817 | 0 | 0 | 0 | -410.8371 | 10040.3212 | -372.9541 | -2175 | 0 | -276.5 | -865.5127 | 6350.3544 | 0 | 0 | 0 | -1376.3185 | 4974.036 | 0 | 0.38782 | 1929.0169 | -5844.4954 | 1081.2054
13 | 2040 | 42404.1435 | 159136.2676 | 19939.6108 | 181600.8002 | 58 | 1426.8645 | 8584.2558 | 0 | 0 | 0 | -409.8191 | 10011.1203 | -371.9075 | -2175 | 0 | -276.5 | -863.583 | 6324.1297 | 0 | 0 | 0 | -1581.0324 | 4743.0973 | 0 | 0.36245 | 1719.1167 | -4845.334 | 1573.395
14 | 2041 | 42192.1227 | 158658.8588 | 19757.7033 | 181093.2783 | 58 | 1420.8023 | 8561.1441 | 0 | 0 | 0 | -408.8009 | 9981.9463 | -370.8618 | -2175 | 0 | -276.5 | -861.6545 | 6297.9301 | 0 | 0 | 0 | -1574.4825 | 4723.4476 | 0 | 0.33873 | 1599.9951 | -4945.3457 | 1512.1297
15 | 2042 | 41981.1621 | 158182.8822 | 19578.292 | 180585.7523 | 58 | 1414.7499 | 8538.0448 | 0 | 0 | 0 | -407.7821 | 9952.7948 | -369.8168 | -2175 | 0 | -276.5 | -859.7259 | 6271.7521 | 0 | 0 | 0 | -1567.938 | 4703.8141 | 0 | 0.31657 | 1489.1071 | -5047.3475 | 1448.1499
16 | 2043 | 41771.2563 | 157708.3336 | 19401.1638 | 180078.4261 | 58 | 1408.7095 | 8514.9616 | 0 | 0 | 0 | -406.7631 | 9923.6712 | -368.7727 | -2175 | 0 | -276.5 | -857.798 | 6245.6005 | 0 | 0 | 0 | -1561.4001 | 4684.2004 | 0 | 0.29586 | 1385.8859 | 0 | 4684.2004
17 | 2044 | 41562.4 | 157235.2086 | 19226.5335 | 179571.0752 | 58 | 1402.6792 | 8491.8877 | 0 | 0 | 0 | -405.7434 | 9894.5669 | -367.7291 | -2175 | 0 | -276.5 | -855.8701 | 6219.4678 | 0 | 0 | 0 | -1554.8669 | 4664.6008 | 0 | 0.27651 | 1289.801 | 0 | 4664.6008
18 | 2045 | 41354.588 | 156763.503 | 19054.3086 | 179063.7824 | 58 | 1396.6606 | 8468.8293 | 0 | 0 | 0 | -404.7231 | 9865.4899 | -366.6864 | -2175 | 0 | -276.5 | -853.9424 | 6193.3611 | 0 | 0 | 0 | -1548.3403 | 4645.0208 | 0 | 0.25842 | 1200.3617 | 0 | 4645.0208
19 | 2046 | 41147.8151 | 156293.2125 | 18884.6088 | 178556.4188 | 58 | 1390.6517 | 8445.7804 | 0 | 0 | 0 | -403.702 | 9836.4321 | -365.6442 | -2175 | 0 | -276.5 | -852.0144 | 6167.2734 | 0 | 0 | 0 | -1541.8184 | 4625.4551 | 0 | 0.24151 | 1117.1079 | 0 | 4625.4551
20 | 2047 | 40942.076 | 155824.3328 | 18717.3752 | 178049.0337 | 58 | 1384.6522 | 8422.7377 | 0 | 0 | 0 | -402.6802 | 9807.39 | -364.6026 | -2175 | 0 | -276.5 | -850.0863 | 6141.2011 | 0 | 0 | 0 | -1535.3003 | 4605.9008 | 0 | 0.22571 | 1039.6125 | 0 | 4605.9008
21 | 2048 | 40737.3656 | 155356.8598 | 18552.5947 | 177541.6308 | 58 | 1378.6627 | 8399.7024 | 0 | 0 | 0 | -401.6577 | 9778.3651 | -363.5613 | -2175 | 0 | -276.5 | -848.1582 | 6115.1455 | 0 | 0 | 0 | -1528.7864 | 4586.3592 | 0 | 0.21095 | 967.4782 | 0 | 4586.3592
22 | 2049 | 40533.6788 | 154890.7892 | 18389.993 | 177034.4751 | 58 | 1372.686 | 8376.6862 | 0 | 0 | 0 | -400.635 | 9749.3723 | -362.5212 | -2175 | 0 | -276.5 | -846.231 | 6089.1201 | 0 | 0 | 0 | -1522.28 | 4566.8401 | 0 | 0.19715 | 900.3371 | 0 | 4566.8401
23 | 2050 | 40331.0104 | 154426.1169 | 18229.6167 | 176527.5106 | 58 | 1366.7215 | 8353.6886 | 0 | 0 | 0 | -399.6121 | 9720.4102 | -361.482 | -2175 | 0 | -276.5 | -844.3045 | 6063.1237 | 0 | 0 | 0 | -1515.7809 | 4547.3428 | 0 | 0.18425 | 837.8442 | 0 | 4547.3428
24 | 2051 | 40129.3554 | 153962.8385 | 18071.572 | 176020.6219 | 58 | 1360.7687 | 8330.7055 | 0 | 0 | 0 | -398.5888 | 9691.4742 | -360.4436 | -2175 | 0 | -276.5 | -842.3784 | 6037.1523 | 0 | 0 | 0 | -1509.2881 | 4527.8642 | 0 | 0.1722 | 779.6778 | 0 | 4527.8642
25 | 2052 | 39928.7086 | 153500.95 | 17915.7709 | 175513.8877 | 58 | 1354.8289 | 8307.7409 | 0 | 0 | 0 | -397.5651 | 9662.5698 | -359.4062 | -2175 | 0 | -276.5 | -840.4528 | 6011.2108 | 0 | 0 | 0 | -1502.8027 | 4508.4081 | 0 | 0.16093 | 725.5398 | 0 | 4508.4081
26 | 2053 | 39729.0651 | 153040.4472 | 17762.464 | 175007.0482 | 58 | 1348.8988 | 8284.7869 | 0 | 0 | 0 | -396.5405 | 9633.6857 | -358.3695 | -2175 | 0 | -276.5 | -838.5268 | 5985.2895 | 0 | 0 | 0 | -1496.3224 | 4488.9671 | 0 | 0.1504 | 675.1506 | 0 | 4488.9671
27 | 2054 | 39530.4197 | 152581.3258 | 17611.2609 | 174500.4847 | 58 | 1342.9818 | 8261.8562 | 0 | 0 | 0 | -395.516 | 9604.838 | -357.3339 | -2175 | 0 | -276.5 | -836.6018 | 5959.4023 | 0 | 0 | 0 | -1489.8506 | 4469.5517 | 0 | 0.14056 | 628.2528 | 0 | 4469.5517
28 | 2055 | 39332.7676 | 152123.5818 | 17462.151 | 173994.1985 | 58 | 1337.077 | 8238.948 | 0 | 0 | 0 | -394.4914 | 9576.0251 | -356.2995 | -2175 | 0 | -276.5 | -834.678 | 5933.5476 | 0 | 0 | 0 | -1483.3869 | 4450.1607 | 0 | 0.13137 | 584.6048 | 0 | 4450.1607
29 | 2056 | 39136.1038 | 151667.2111 | 17314.9087 | 173488.4062 | 58 | 1331.1882 | 8216.075 | 0 | 0 | 0 | -393.4674 | 9547.2631 | -355.2668 | -2175 | 0 | -276.5 | -832.7559 | 5907.7404 | 0 | 0 | 0 | -1476.9351 | 4430.8053 | 0 | 0.12277 | 543.9833 | 0 | 4430.8053
30 | 2057 | 38940.4233 | 151212.2095 | 17169.5953 | 172983.0374 | 58 | 1325.3143 | 8193.2358 | 0 | 0 | 0 | -392.4437 | 9518.5501 | -354.2357 | -2175 | 0 | -276.5 | -830.8355 | 5881.9789 | 0 | 0 | -375 | -1376.7447 | 4130.2341 | 0 | 0.11474 | 473.9077 | 0 | 4130.2341
Birimler: bin USD, reel 2026 (borç servisi nominal USD). Nakit akışları yıl sonu; t=0 FID yılı başı.

## Varsayımlar
Varsayım | Değer
WACC (reel, USD) | 0.07
Kurumlar vergisi | 0.25
CAPEX GES [USD/MWac] | 620000
CAPEX RES [USD/MW] | 1150000
CAPEX şebeke [USD/MW] | 120000
OPEX GES (+arazi) [USD/MW/yıl] | 14000
OPEX RES (+arazi) [USD/MW/yıl] | 36500
Sigorta [CAPEX %/yıl] | 0.0035
TEİAŞ kapasite [USD/MW/yıl] | 3470
TEİAŞ enerji [USD/MWh] | 3.8
Dengesizlik RES / GES [gelir %] | 0.04 / 0.02
Degradasyon GES / RES [%/yıl] | 0.005 / 0.003
Amortisman [yıl, doğrusal] | 10
Fiyat seviyesi [USD/MWh, reel] | 58
Kanibalizasyon | devam