## Kapak
Ezine Hibrit RES + Batarya — Finansal Model
Reel 2026 USD · %7 reel WACC · FAST standardına yakın yapı · Ekim 2026
Renk kodu
Mavi yazı, sarı zemin = girdi
Siyah yazı = formül
Python_girdileri = Python modelinden (saatlik dispatch) gelen değerler
İçindekiler
Girdiler | Tüm varsayımlar ve senaryo seçimi (gelir yapısı, fiyat, P50/P90, teşvik, edinim primi)
Python_girdileri | Yıllık üretim ve batarya büyüklükleri (Python dispatch LP'leri), kaynak açıklamalı
Zaman | Zaman çizelgesi (COD girdiden), iskonto, YEKDEM yıllık katılım kararı
Uretim | Seçilen yapı ve üretim durumuna göre yıllık üretim, sistem kesintisi
Gelir | RES ve batarya gelir kalemleri (YEKDEM dönemi ve sonrası)
OPEX | İşletme giderleri, FAVÖK, augmentation/yenileme, söküm
Vergi | Amortisman, 5 yıllık FIFO zarar mahsubu, kurumlar vergisi, KDV (teşvik yoksa)
Borc | DSCR hedefli heykelsi borç, geri ödeme tablosu, DSCR, LLCR
Nakit_akisi | Proje ve öz kaynak nakit akışları
Ozet | NPV, IRR, LCOE, DSCR, geri ödeme, azami edinim primi
Senaryolar | 96 senaryo (48 × v1/düzeltilmiş): Python ve Excel (LibreOffice ile yeniden hesaplanmış) sonuçları
Kontroller | Nakit tutarlılığı, borç sıfırlanması, Python mutabakatı, formül hatası sayımı
Not: Monte Carlo sonuçları (beklenen NPV, P(NPV>0)) bu deterministik modelde yoktur; Ozet sayfasında Python Monte Carlo referansı ayrıca verilir.
Düzeltme notu (Ekim 2026) | v1'de RES sigortası ve arazi kirası hem 35.000 $/MW-yıl'lık O&M'in (Lazard, her şey dahil) içinde hem ayrı kalem olarak sayılıyordu. Düzeltilmiş senaryo Girdiler sayfasından seçilebilir ("Sigorta + arazi çift sayımı"). Baz vaka Monte Carlo: E[NPV] −1,66 → +0,92 M$, karar (b) rafa kaldır → (a) durum tespiti + sınırlı teklif. Ayrıntı: docs/v1_duzeltme_notu.md

## Girdiler
Girdiler
Mavi = girdi. Senaryo seçimi bu sayfadan; değerler config.yaml'dan (kaynaklarıyla).
Girdi | Değer | Birim | Kaynak / not
Senaryo seçimi
Gelir yapısı | YEKDEM nominal | liste | Baz vaka: YEKDEM yıllık opsiyonu (nominal koridor) + tüccar
Fiyat seviyesi | Baz | liste | Düşük 45 / Baz 58 / Yüksek 72 USD/MWh (reel)
Üretim durumu | P50 | liste | P90 = 10 yıllık P90/P50 = 0,94 (Aşama 5)
Yatırım teşvik belgesi | Var | liste | CK 9903: KDV istisnası; yoksa KDV ön finansmanı
Sigorta + arazi çift sayımı (v1 düzeltme notu) | v1 (çift sayımlı) | liste | v1: RES O&M 35.000 $/MW-yıl (Lazard, her şey dahil) + ayrıca RES arazi ve RES sigortası. Düzeltilmiş: bu iki RES kalemi düşülür (docs/v1_duzeltme_notu.md)
Edinim primi (bugünkü değer) | 0 | USD | t = 0'da ödenir; azami prim = primsiz NPV
COD yılı (ticari işletme başlangıcı) | 2030 | yıl | Takvim P50 Kasım 2029 → yıllık modelde 2030 (Python_girdileri bu COD için)
Fiyat seviyeleri
Fiyat seviyesi — Düşük | 45 | USD/MWh | config: fiyat_senaryolari.seviye
Fiyat seviyesi — Baz | 58 | USD/MWh | config: fiyat_senaryolari.seviye
Fiyat seviyesi — Yüksek | 72 | USD/MWh | config: fiyat_senaryolari.seviye
Seçilen fiyat seviyesi L |  | USD/MWh
Yapı indeksi (1 Tüccar, 2 PPA, 3 YEKDEM nom., 4 YEKDEM end.)
Çift sayım düzeltmesi açık mı? (1 = düzeltilmiş)
Senaryo anahtarı (mutabakat)
Tasarım
RES kurulu gücü (14 × 4,2 MW) | 58.8 | MW | Aşama 4 optimizasyonu
Batarya gücü | 30 | MW | Ö1: tam 30 MW SFK rezervi için 2 saat
Batarya enerjisi | 60 | MWh
Şebeke bağlantısı | 50 | MW
CAPEX ve teknik
RES CAPEX | 1150000 | USD/MW | config: teknoloji.res.capex (IRENA/BNEF)
Batarya CAPEX — enerji | 110000 | USD/MWh | config: teknoloji.bess.capex_enerji
Batarya CAPEX — güç | 90000 | USD/MW | config: teknoloji.bess.capex_guc
Şebeke CAPEX | 120000 | USD/MW | config: teknoloji.sebeke.capex
CAPEX takvimi — 1. inşaat yılı | 0.4 | pay | config: proje.capex_takvimi
CAPEX takvimi — 2. inşaat yılı | 0.6 | pay
İşletme ömrü | 30 | yıl
İşletme giderleri
RES sabit O&M | 35000 | USD/MW-yıl | config
RES arazi | 1500 | USD/MW-yıl | config
Batarya O&M (CAPEX'e oran) | 0.025 | oran | config
Sigorta (CAPEX'e oran) | 0.0035 | oran | config
TEİAŞ kapasite bedeli | 3470 | USD/MW-yıl | config
TEİAŞ enerji bedeli | 3.8 | USD/MWh | config
Batarya yıpranma maliyeti | 6 | USD/MWh deşarj | config
RES dengesizlik maliyeti (gelire oran) | 0.04 | oran | config; YEKDEM'de de tesiste (YEK Yön. md. 18)
Eşzamanlılık düzeltmesi (RES, tüccar payı) | 0.048 | oran | config
YEK-G geliri | 0.1 | USD/MWh | EPİAŞ YEK-G
Dengesizlik azaltımı — azami oran | 0.6 | oran | TAHMİN
Dengesizlik azaltımı — doyum (batarya/RES MW) | 0.2 | oran | TAHMİN
Augmentation (8, 16, 28. yıl; enerji CAPEX'ine oran) | 0.2 | oran | config
Batarya maliyet düşüşü (aug/yenileme) | 0.03 | oran/yıl | config
Batarya ömrü (yenileme yılı) | 20 | yıl | config
Söküm — batarya | 10000 | USD/MWh | config
Söküm — RES (net) | 0 | USD/MW | config
Sistem kesintisi (TEİAŞ YAT)
Tazmin oranı (beklenen) | 0.5 | oran | TAHMİN, U(0,1) ortalaması (docs/07 §1)
Kesilen enerjinin değer faktörü / PTF_talimat/YEKF | 0.89332 | oran | Talimat saatlerinde fiyat ortalamanın altında
Batarya kurtarma payı — tüccar (gelir) | 0.1576 | oran | Kesinti LP'si
Batarya kurtarma payı — YEKDEM (enerji) | 0.35 | oran | Kurtarılan enerji YEKDEM fiyatından ödenir
Gelir yapıları
PPA payı (%70 × P90/P50) | 0.658 | oran | config: gelir_yigini.ppa
PPA süresi | 12 | yıl
PPA fiyatı (58 × (1 − %10)) | 52.2 | USD/MWh | TAHMİN iskonto
YEKDEM nominal fiyatı (koridor içi, beklenen) | 5.6 | USD ¢/kWh | CK 7189: 4,95–6,05; üçgen ortalaması
YEKDEM hak süresi (COD'dan) | 10 | yıl | YEK Yön. md. 8/1
YEKDEM katılım eşiği (YEKDEM reel > eşik × beklenen PTF) | 1.066 | kat | config: yekdem_opsiyon (karar 30 Kasım t−1)
Finansman ve vergi
Reel WACC | 7% | oran | config
ABD enflasyonu | 2.5% | oran | config
Kurumlar vergisi | 25% | oran | config
Amortisman süresi | 10 | yıl | config (tüm sınıflar 10 yıl)
Hedef DSCR — tüccar payı | 1.3 | kat | config: borc
Hedef DSCR — sözleşmeli pay (PPA/YEKDEM) | 1.2 | kat | config: gelir_yigini.ppa.dscr
Borç vadesi (tüccar/YEKDEM) | 15 | yıl | config: borc.vade
Borç vadesi (PPA) | 18 | yıl | config: gelir_yigini.ppa.borc_vadesi
Nominal faiz | 8% | oran | config
Azami borç / CAPEX | 75% | oran | config
KDV oranı | 20% | oran | config: tesvik
KDV'ye tabi CAPEX payı | 0.85 | oran | TAHMİN
Devreden KDV'nin reel aşınması | 0.2 | oran/yıl | TAHMİN (TL)
Türetilmiş
RES CAPEX toplam |  | USD
Batarya CAPEX toplam |  | USD
Şebeke CAPEX toplam |  | USD
CAPEX toplam |  | USD
Yapı YEKDEM mi?
Borç vadesi (seçilen yapı)
Nominal CAPEX (borç tavanı için)

## Python_girdileri
Python girdileri — saatlik dispatch LP'lerinden yıllık birim büyüklükler (işletme yılı 1–30, COD 2030)
Kaynak: src/08_excel_model.py → src/risk/degerleme.nakit_akislari (X matrisi). Deterministik baz: 10 hava yılı × 2 fiyat şekli ortalaması, kanibalizasyon 'devam' + ortak batarya sürücüsü, baz doyum SFK yolu, beklenen sistem kesintisi. *_q = Σ üretim × birim fiyat şekli (fiyat seviyesi 1 için; gelir = L × *_q), E_* = MWh, yh_a = SFK birimi (gelir = a × yh_a).
Rejimler: T = tüccar dispatch'i (tüccar ve finansal PPA), Y0 = YEKDEM tablosunun katılımsız dilimi, Y1 = YEKDEM'e katılım (deşarj da YEKDEM fiyatından → arbitraj yok). P90: RES çarpanı 0,94. COD değişirse bu takvim bağımlı girdiler kaydırılmaz.
İşletme yılı | Takvim yılı (COD 2030) | SFK fiyat çarpanı a | Beklenen kesinti oranı κ | T_P50_gelir_res_q | T_P50_E_res | T_P50_gelir_d_q | T_P50_E_d | T_P50_yh_a | T_P50_rezerv | T_P50_E_k | T_P50_E_A | T_P90_gelir_res_q | T_P90_E_res | T_P90_gelir_d_q | T_P90_E_d | T_P90_yh_a | T_P90_rezerv | T_P90_E_k | T_P90_E_A | Y0_P50_gelir_res_q | Y0_P50_E_res | Y0_P50_gelir_d_q | Y0_P50_E_d | Y0_P50_yh_a | Y0_P50_rezerv | Y0_P50_E_k | Y0_P50_E_A | Y0_P90_gelir_res_q | Y0_P90_E_res | Y0_P90_gelir_d_q | Y0_P90_E_d | Y0_P90_yh_a | Y0_P90_rezerv | Y0_P90_E_k | Y0_P90_E_A | Y1_P50_gelir_res_q | Y1_P50_E_res | Y1_P50_gelir_d_q | Y1_P50_E_d | Y1_P50_yh_a | Y1_P50_rezerv | Y1_P50_E_k | Y1_P50_E_A | Y1_P90_gelir_res_q | Y1_P90_E_res | Y1_P90_gelir_d_q | Y1_P90_E_d | Y1_P90_yh_a | Y1_P90_rezerv | Y1_P90_E_k | Y1_P90_E_A
1 | 2030 | 0.048463 | 0.065921 | 178164.543 | 163164.2688 | 27427.28 | 18962.9996 | 7333492.8182 | 145260.8554 | 9053.8591 | 194014.6792 | 168171.9362 | 152919.7565 | 28127.3868 | 19411.7075 | 7220055.2351 | 143301.924 | 7141.7344 | 182373.7984 | 178164.543 | 163164.2688 | 27427.28 | 18962.9996 | 7333492.8182 | 145260.8554 | 9053.8591 | 194014.6792 | 168171.9362 | 152919.7565 | 28127.3868 | 19411.7075 | 7220055.2351 | 143301.924 | 7141.7344 | 182373.7984 | 190433.5396 | 190908.3014 | 1760.9393 | 1562.2085 | 12166155.4913 | 253578.9621 | 1310.7358 | 194014.6792 | 181791.3527 | 182373.7984 | 2.2217e-13 | 1.7834e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 182373.7984
2 | 2031 | 0.048463 | 0.067982 | 176980.955 | 161730.8952 | 28237.8367 | 19330.3255 | 7209097.6554 | 141220.4753 | 9482.9749 | 193432.6351 | 166920.7763 | 151434.3962 | 29000.0872 | 19820.0052 | 7089673.5263 | 138961.0545 | 7610.6656 | 181826.677 | 176980.955 | 161730.8952 | 28237.8367 | 19330.3255 | 7209097.6554 | 141220.4753 | 9482.9749 | 193432.6351 | 166920.7763 | 151434.3962 | 29000.0872 | 19820.0052 | 7089673.5263 | 138961.0545 | 7610.6656 | 181826.677 | 189468.4661 | 190481.5763 | 1678.1582 | 1484.0981 | 12184294.3754 | 254040.014 | 1245.199 | 193432.6351 | 180721.1296 | 181826.677 | 2.1987e-13 | 1.6553e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 181826.677
3 | 2032 | 0.048463 | 0.070039 | 175815.0938 | 160318.9582 | 29036.1966 | 19693.4212 | 7086438.1639 | 137233.4772 | 9897.2627 | 192852.3372 | 165689.955 | 149975.9362 | 29854.4688 | 20219.2677 | 6962304.8205 | 134722.4536 | 8064.7232 | 181281.197 | 175815.0938 | 160318.9582 | 29036.1966 | 19693.4212 | 7086438.1639 | 137233.4772 | 9897.2627 | 192852.3372 | 165689.955 | 149975.9362 | 29854.4688 | 20219.2677 | 6962304.8205 | 134722.4536 | 8064.7232 | 181281.197 | 188517.6588 | 190056.1313 | 1594.9736 | 1406.222 | 12202378.8429 | 254499.6827 | 1179.8588 | 192852.3372 | 179667.76 | 181281.197 | 2.1704e-13 | 1.5284e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 181281.197
4 | 2033 | 0.048463 | 0.07208 | 174715.8813 | 158992.1851 | 29778.0719 | 20018.7161 | 6972932.3233 | 133596.2182 | 10271.5765 | 192273.7802 | 164533.1593 | 148611.5962 | 30641.8001 | 20572.5391 | 6845851.0092 | 130904.2638 | 8479.1605 | 180737.3534 | 174715.8813 | 158992.1851 | 29778.0719 | 20018.7161 | 6972932.3233 | 133596.2182 | 10271.5765 | 192273.7802 | 164533.1593 | 148611.5962 | 30641.8001 | 20572.5391 | 6845851.0092 | 130904.2638 | 8479.1605 | 180737.3534 | 187582.9094 | 189631.9626 | 1511.3891 | 1328.5795 | 12220409.057 | 254957.9725 | 1114.7146 | 192273.7802 | 178632.9025 | 180737.3534 | 2.1225e-13 | 1.4243e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 180737.3534
5 | 2034 | 0.048463 | 0.074089 | 174250.3995 | 158523.1452 | 29780.8365 | 20036.5687 | 6971640.2202 | 133608.0441 | 10143.2749 | 191696.9589 | 163994.7792 | 148107.478 | 30641.8973 | 20588.6269 | 6850281.4567 | 131049.4832 | 8422.5749 | 180195.1413 | 174250.3995 | 158523.1452 | 29780.8365 | 20036.5687 | 6971640.2202 | 133608.0441 | 10143.2749 | 191696.9589 | 163994.7792 | 148107.478 | 30641.8973 | 20588.6269 | 6850281.4567 | 131049.4832 | 8422.5749 | 180195.1413 | 187199.7225 | 189209.0665 | 1422.9611 | 1251.17 | 12238385.1804 | 255414.8873 | 1049.7659 | 191696.9589 | 178140.074 | 180195.1413 | 2.0889e-13 | 1.3927e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 180195.1413
6 | 2035 | 0.048463 | 0.076049 | 173800.8319 | 158074.9716 | 29768.5821 | 20045.0558 | 6972789.9175 | 133710.2292 | 10006.6024 | 191121.868 | 163473.3544 | 147624.814 | 30625.9503 | 20594.6451 | 6857230.134 | 131288.9113 | 8357.7361 | 179654.5559 | 173800.8319 | 158074.9716 | 29768.5821 | 20045.0558 | 6972789.9175 | 133710.2292 | 10006.6024 | 191121.868 | 163473.3544 | 147624.814 | 30625.9503 | 20594.6451 | 6857230.134 | 131288.9113 | 8357.7361 | 179654.5559 | 186822.3618 | 188787.4391 | 1334.8063 | 1173.9927 | 12256307.3755 | 255870.4315 | 985.012 | 191121.868 | 177653.0828 | 179654.5559 | 2.0524e-13 | 1.3659e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 179654.5559
7 | 2036 | 0.048463 | 0.079515 | 173284.6586 | 157535.1527 | 29839.7303 | 20085.0188 | 6961405.0409 | 133416.1923 | 9927.1211 | 190548.5024 | 162888.8181 | 147051.7921 | 30697.7673 | 20634.5499 | 6850811.0812 | 131103.3333 | 8345.9267 | 179115.5922 | 173284.6586 | 157535.1527 | 29839.7303 | 20085.0188 | 6961405.0409 | 133416.1923 | 9927.1211 | 190548.5024 | 162888.8181 | 147051.7921 | 30697.7673 | 20634.5499 | 6850811.0812 | 131103.3333 | 8345.9267 | 179115.5922 | 186377.8792 | 188367.0765 | 1247.4652 | 1097.0469 | 12274175.804 | 256324.6089 | 920.4524 | 190548.5024 | 177100.9037 | 179115.5922 | 2.0106e-13 | 1.3349e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 179115.5922
8 | 2037 | 0.048463 | 0.08312 | 172782.4345 | 157012.8922 | 29899.6323 | 20116.5902 | 6951880.4818 | 133195.8677 | 9841.4472 | 189976.8569 | 162319.4246 | 146497.2362 | 30757.256 | 20665.234 | 6846379.2441 | 130997.1547 | 8327.8667 | 178578.2455 | 172782.4345 | 157012.8922 | 29899.6323 | 20116.5902 | 6951880.4818 | 133195.8677 | 9841.4472 | 189976.8569 | 162319.4246 | 146497.2362 | 30757.256 | 20665.234 | 6846379.2441 | 130997.1547 | 8327.8667 | 178578.2455 | 185935.455 | 187947.975 | 1160.3609 | 1020.332 | 12291990.6272 | 256777.4239 | 856.0865 | 189976.8569 | 176551.1759 | 178578.2455 | 1.966e-13 | 1.3096e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 178578.2455
9 | 2038 | 0.048463 | 0.086869 | 172282.3042 | 156492.8757 | 29958.8104 | 20147.95 | 6942453.081 | 132978.0599 | 9755.4874 | 189406.9263 | 161752.2302 | 145945.0396 | 30815.9465 | 20695.6527 | 6842058.3073 | 130894.1259 | 8309.3646 | 178042.5107 | 172282.3042 | 156492.8757 | 29958.8104 | 20147.95 | 6942453.081 | 132978.0599 | 9755.4874 | 189406.9263 | 161752.2302 | 145945.0396 | 30815.9465 | 20695.6527 | 6842058.3073 | 130894.1259 | 8309.3646 | 178042.5107 | 185495.0547 | 187530.1309 | 1073.4944 | 943.8472 | 12309752.0059 | 257228.8804 | 791.9136 | 189406.9263 | 176003.859 | 178042.5107 | 1.922e-13 | 1.2843e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 178042.5107
10 | 2039 | 0.048463 | 0.090768 | 171784.2358 | 155975.0691 | 30017.286 | 20179.1026 | 6933120.3424 | 132762.7038 | 9669.2656 | 188838.7055 | 161187.207 | 145395.166 | 30873.8646 | 20725.8138 | 6837844.1263 | 130794.1257 | 8290.4427 | 177508.3832 | 171784.2358 | 155975.0691 | 30017.286 | 20179.1026 | 6933120.3424 | 132762.7038 | 9669.2656 | 188838.7055 | 161187.207 | 145395.166 | 30873.8646 | 20725.8138 | 6837844.1263 | 130794.1257 | 8290.4427 | 177508.3832 | 185056.6449 | 187113.5402 | 986.8662 | 867.5918 | 12327460.1005 | 257678.9826 | 727.9333 | 188838.7055 | 175458.9144 | 177508.3832 | 1.8784e-13 | 1.2591e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 177508.3832
11 | 2040 | 0.048463 | 0.094823 | 171288.1985 | 155459.4396 | 30075.08 | 20210.0523 | 6923879.8445 | 132549.7362 | 9582.8046 | 188272.1894 | 160624.3284 | 144847.5809 | 30931.0353 | 20755.7247 | 6833732.7181 | 130697.0375 | 8271.1224 | 176975.858 | 171288.1985 | 155459.4396 | 30075.08 | 20210.0523 | 6923879.8445 | 132549.7362 | 9582.8046 | 188272.1894 | 160624.3284 | 144847.5809 | 30931.0353 | 20755.7247 | 6833732.7181 | 130697.0375 | 8271.1224 | 176975.858 | 184620.1934 | 186698.1994 | 900.4768 | 791.5653 | 12345115.0708 | 258127.7344 | 664.1449 | 188272.1894 | 174916.3047 | 176975.858 | 1.8353e-13 | 1.234e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 176975.858
12 | 2041 | 0.048463 | 0.09904 | 170794.1625 | 154945.9554 | 30132.2126 | 20240.8034 | 6914729.2379 | 132339.0956 | 9496.1262 | 187707.3728 | 160063.5684 | 144302.2506 | 30987.4823 | 20785.3926 | 6829720.2549 | 130602.7492 | 8251.424 | 176444.9305 | 170794.1625 | 154945.9554 | 30132.2126 | 20240.8034 | 6914729.2379 | 132339.0956 | 9496.1262 | 187707.3728 | 160063.5684 | 144302.2506 | 30987.4823 | 20785.3926 | 6829720.2549 | 130602.7492 | 8251.424 | 176444.9305 | 184185.6693 | 186284.1045 | 814.3267 | 715.7668 | 12362717.0762 | 258575.14 | 600.5479 | 187707.3728 | 174375.9941 | 176444.9305 | 1.7925e-13 | 1.209e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 176444.9305
13 | 2042 | 0.048463 | 0.10343 | 170302.0994 | 154434.5861 | 30188.7031 | 20271.3598 | 6905666.2436 | 132130.7221 | 9409.2511 | 187144.2507 | 159504.9022 | 143759.1429 | 31043.2289 | 20814.8245 | 6825803.0578 | 130511.1534 | 8231.3672 | 175915.5957 | 170302.0994 | 154434.5861 | 30188.7031 | 20271.3598 | 6905666.2436 | 132130.7221 | 9409.2511 | 187144.2507 | 159504.9022 | 143759.1429 | 31043.2289 | 20814.8245 | 6825803.0578 | 130511.1534 | 8231.3672 | 175915.5957 | 183753.0424 | 185871.2519 | 728.4162 | 640.1957 | 12380266.2756 | 259021.2033 | 537.1417 | 187144.2507 | 173837.9478 | 175915.5957 | 1.7503e-13 | 1.1841e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 175915.5957
14 | 2043 | 0.048463 | 0.10799 | 169811.9817 | 153925.302 | 30244.5703 | 20301.7254 | 6896688.6509 | 131924.5578 | 9322.1993 | 186582.818 | 158948.3059 | 143218.2266 | 31098.297 | 20844.0269 | 6821977.5912 | 130422.1467 | 8210.9707 | 175387.8489 | 169811.9817 | 153925.302 | 30244.5703 | 20301.7254 | 6896688.6509 | 131924.5578 | 9322.1993 | 186582.818 | 158948.3059 | 143218.2266 | 31098.297 | 20844.0269 | 6821977.5912 | 130422.1467 | 8210.9707 | 175387.8489 | 183322.284 | 185459.6379 | 642.7457 | 564.8513 | 12397762.8274 | 259465.9285 | 473.9257 | 186582.818 | 173302.1324 | 175387.8489 | 1.7084e-13 | 1.1593e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 175387.8489
15 | 2044 | 0.048463 | 0.11273 | 169323.7829 | 153418.0748 | 30299.8322 | 20331.9042 | 6887794.3155 | 131720.5464 | 9234.9899 | 186023.0695 | 158393.7561 | 142679.4719 | 31152.7082 | 20873.0062 | 6818240.4571 | 130335.6299 | 8190.2523 | 174861.6853 | 169323.7829 | 153418.0748 | 30299.8322 | 20331.9042 | 6887794.3155 | 131720.5464 | 9234.9899 | 186023.0695 | 158393.7561 | 142679.4719 | 31152.7082 | 20873.0062 | 6818240.4571 | 130335.6299 | 8190.2523 | 174861.6853 | 182893.3659 | 185049.2588 | 557.3155 | 489.7329 | 12415206.8896 | 259909.3195 | 410.8993 | 186023.0695 | 172768.5158 | 174861.6853 | 1.6669e-13 | 1.1346e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 174861.6853
16 | 2045 | 0.048463 | 0.11767 | 168837.4776 | 152912.8768 | 30354.5064 | 20361.8998 | 6878981.1577 | 131518.6329 | 9147.6409 | 185465.0003 | 157841.2306 | 142142.8496 | 31206.4829 | 20901.7686 | 6814588.3896 | 130251.5076 | 8169.2293 | 174337.1003 | 168837.4776 | 152912.8768 | 30354.5064 | 20361.8998 | 6878981.1577 | 131518.6329 | 9147.6409 | 185465.0003 | 157841.2306 | 142142.8496 | 31206.4829 | 20901.7686 | 6814588.3896 | 130251.5076 | 8169.2293 | 174337.1003 | 182466.2614 | 184640.1108 | 472.1258 | 414.8399 | 12432598.6195 | 260351.3803 | 348.0621 | 185465.0003 | 172237.0669 | 174337.1003 | 1.6257e-13 | 1.1099e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 174337.1003
17 | 2046 | 0.048463 | 0.1228 | 168353.0413 | 152409.6816 | 30408.6097 | 20391.7158 | 6870247.1605 | 131318.7643 | 9060.1699 | 184908.6053 | 157290.7076 | 141608.3319 | 31259.641 | 20930.32 | 6811018.2502 | 130169.6884 | 8147.918 | 173814.089 | 168353.0413 | 152409.6816 | 30408.6097 | 20391.7158 | 6870247.1605 | 131318.7643 | 9060.1699 | 184908.6053 | 157290.7076 | 141608.3319 | 31259.641 | 20930.32 | 6811018.2502 | 130169.6884 | 8147.918 | 173814.089 | 182040.9443 | 184232.1902 | 387.1767 | 340.1716 | 12449938.1743 | 260792.1149 | 285.4133 | 184908.6053 | 171707.7558 | 173814.089 | 1.5849e-13 | 1.0854e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 173814.089
18 | 2047 | 0.048463 | 0.12813 | 167870.4503 | 151908.4634 | 30462.1583 | 20421.3557 | 6861590.3678 | 131120.8889 | 8972.5935 | 184353.8795 | 156742.1663 | 141075.8919 | 31312.2015 | 20958.666 | 6807527.0221 | 130090.0842 | 8126.3342 | 173292.6467 | 167870.4503 | 151908.4634 | 30462.1583 | 20421.3557 | 6861590.3678 | 131120.8889 | 8972.5935 | 184353.8795 | 156742.1663 | 141075.8919 | 31312.2015 | 20958.666 | 6807527.0221 | 130090.0842 | 8126.3342 | 173292.6467 | 181617.3894 | 183825.4934 | 302.4683 | 265.7273 | 12467225.7103 | 261231.5274 | 222.9525 | 184353.8795 | 171180.5536 | 173292.6467 | 1.5445e-13 | 1.0609e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 173292.6467
19 | 2048 | 0.048463 | 0.13368 | 167389.6818 | 151409.1976 | 30515.168 | 20450.8228 | 6853008.8828 | 130924.9567 | 8884.9274 | 183800.8178 | 156195.5865 | 140545.5035 | 31364.1828 | 20986.812 | 6804111.806 | 130012.6107 | 8104.4929 | 172772.7688 | 167389.6818 | 151409.1976 | 30515.168 | 20450.8228 | 6853008.8828 | 130924.9567 | 8884.9274 | 183800.8178 | 156195.5865 | 140545.5035 | 31364.1828 | 20986.812 | 6804111.806 | 130012.6107 | 8104.4929 | 172772.7688 | 181195.5725 | 183420.0166 | 218.0009 | 191.5063 | 12484461.3838 | 261669.6216 | 160.679 | 183800.8178 | 170655.4324 | 172772.7688 | 1.5043e-13 | 1.0365e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 172772.7688
20 | 2049 | 0.048463 | 0.13945 | 166910.7139 | 150911.86 | 30567.654 | 20480.1205 | 6844500.8659 | 130730.9188 | 8797.187 | 183249.4154 | 155650.9487 | 140017.1416 | 31415.6025 | 21014.7633 | 6800769.8155 | 129937.1866 | 8082.4085 | 172254.4505 | 166910.7139 | 150911.86 | 30567.654 | 20480.1205 | 6844500.8659 | 130730.9188 | 8797.187 | 183249.4154 | 155650.9487 | 140017.1416 | 31415.6025 | 21014.7633 | 6800769.8155 | 129937.1866 | 8082.4085 | 172254.4505 | 180775.47 | 183015.7563 | 133.7743 | 117.508 | 12501645.3503 | 262106.4015 | 98.5924 | 183249.4154 | 170132.3654 | 172254.4505 | 1.4645e-13 | 1.0122e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 172254.4505
21 | 2050 | 0.048463 | 0.14546 | 166433.5254 | 150416.4277 | 30619.6309 | 20509.2519 | 6836064.5336 | 130538.728 | 8709.3866 | 182699.6671 | 155108.234 | 139490.7821 | 31466.4778 | 21042.5248 | 6797498.3722 | 129863.7341 | 8060.0948 | 171737.6871 | 166433.5254 | 150416.4277 | 30619.6309 | 20509.2519 | 6836064.5336 | 130538.728 | 8709.3866 | 182699.6671 | 155108.234 | 139490.7821 | 31466.4778 | 21042.5248 | 6797498.3722 | 129863.7341 | 8060.0948 | 171737.6871 | 180357.0592 | 182612.7088 | 49.7886 | 43.7317 | 12518777.7649 | 262541.8711 | 36.6921 | 182699.6671 | 169611.3265 | 171737.6871 | 1.425e-13 | 9.8792e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 171737.6871
22 | 2051 | 0.048463 | 0.1517 | 165917.4641 | 149896.7755 | 30671.63 | 20538.3396 | 6829742.9566 | 130395.4771 | 8647.5058 | 182151.5681 | 154567.4242 | 138966.4015 | 31516.8249 | 21070.1016 | 6794294.9021 | 129792.1783 | 8037.565 | 171222.4741 | 165917.4641 | 149896.7755 | 30671.63 | 20538.3396 | 6829742.9566 | 130395.4771 | 8647.5058 | 182151.5681 | 154567.4242 | 138966.4015 | 31516.8249 | 21070.1016 | 6794294.9021 | 129792.1783 | 8037.565 | 171222.4741 | 179885.4157 | 182151.5681 | 2.2009e-13 | 1.5084e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 182151.5681 | 169092.2907 | 171222.4741 | 1.3858e-13 | 9.6375e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 171222.4741
23 | 2052 | 0.048463 | 0.15819 | 165343.848 | 149340.9225 | 30723.8821 | 20567.4217 | 6826482.2537 | 130323.0766 | 8623.4763 | 181605.1134 | 154028.5015 | 138443.9771 | 31566.6596 | 21097.4981 | 6791156.931 | 129722.4472 | 8014.8317 | 170708.8066 | 165343.848 | 149340.9225 | 30723.8821 | 20567.4217 | 6826482.2537 | 130323.0766 | 8623.4763 | 181605.1134 | 154028.5015 | 138443.9771 | 31566.6596 | 21097.4981 | 6791156.931 | 129722.4472 | 8014.8317 | 170708.8066 | 179335.3552 | 181605.1134 | 2.1581e-13 | 1.4821e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 181605.1134 | 168575.2339 | 170708.8066 | 1.3469e-13 | 9.3966e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 170708.8066
24 | 2053 | 0.048463 | 0.16494 | 164772.2326 | 148787.1307 | 30775.6346 | 20596.3193 | 6823285.7175 | 130252.4754 | 8599.2372 | 181060.2981 | 153491.449 | 137923.4872 | 31615.9973 | 21124.7188 | 6788082.0808 | 129654.4718 | 7991.907 | 170196.6802 | 164772.2326 | 148787.1307 | 30775.6346 | 20596.3193 | 6823285.7175 | 130252.4754 | 8599.2372 | 181060.2981 | 153491.449 | 137923.4872 | 31615.9973 | 21124.7188 | 6788082.0809 | 129654.4718 | 7991.907 | 170196.6802 | 178787.375 | 181060.2981 | 2.1157e-13 | 1.4559e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 181060.2981 | 168060.1325 | 170196.6802 | 1.3082e-13 | 9.1563e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 170196.6802
25 | 2054 | 0.048463 | 0.17196 | 164202.5999 | 148235.3773 | 30826.9021 | 20625.0368 | 6820151.0313 | 130183.6054 | 8574.8011 | 180517.1172 | 152956.2499 | 137404.9106 | 31664.8524 | 21151.7681 | 6785068.0661 | 129588.1858 | 7968.8024 | 169686.0902 | 164202.5999 | 148235.3773 | 30826.9021 | 20625.0368 | 6820151.0313 | 130183.6054 | 8574.8011 | 180517.1172 | 152956.2499 | 137404.9106 | 31664.8524 | 21151.7681 | 6785068.0661 | 129588.1858 | 7968.8024 | 169686.0902 | 178241.4512 | 180517.1172 | 2.0735e-13 | 1.4298e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 180517.1172 | 167546.9642 | 169686.0902 | 1.2698e-13 | 8.9168e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 169686.0902
26 | 2055 | 0.048463 | 0.17927 | 163634.9324 | 147685.6406 | 30877.6985 | 20653.5785 | 6817075.9683 | 130116.4015 | 8550.1798 | 179975.5659 | 152422.8884 | 136888.227 | 31713.2392 | 21178.65 | 6782112.6899 | 129523.5253 | 7945.529 | 169177.0319 | 163634.9324 | 147685.6406 | 30877.6985 | 20653.5785 | 6817075.9683 | 130116.4015 | 8550.1798 | 179975.5659 | 152422.8884 | 136888.227 | 31713.2392 | 21178.65 | 6782112.6899 | 129523.5253 | 7945.529 | 169177.0319 | 177697.5605 | 179975.5659 | 2.0317e-13 | 1.4038e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 179975.5659 | 167035.7069 | 169177.0319 | 1.2316e-13 | 8.6779e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 169177.0319
27 | 2056 | 0.048463 | 0.18686 | 163069.2133 | 147137.8995 | 30928.0371 | 20681.9486 | 6814058.3882 | 130050.8008 | 8525.3849 | 179435.6392 | 151891.3488 | 136373.4165 | 31761.1711 | 21205.3686 | 6779213.8405 | 129460.4292 | 7922.0974 | 168669.5008 | 163069.2133 | 147137.8995 | 30928.0371 | 20681.9486 | 6814058.3882 | 130050.8008 | 8525.3849 | 179435.6392 | 151891.3488 | 136373.4165 | 31761.1711 | 21205.3686 | 6779213.8405 | 129460.4292 | 7922.0974 | 168669.5008 | 177155.6805 | 179435.6392 | 1.9902e-13 | 1.3779e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 179435.6392 | 166526.3397 | 168669.5008 | 1.1937e-13 | 8.4397e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 168669.5008
28 | 2057 | 0.048463 | 0.19476 | 162505.4261 | 146592.1335 | 30977.931 | 20710.1511 | 6811096.2337 | 129986.7433 | 8500.4274 | 178897.3322 | 151361.6161 | 135860.4601 | 31808.6613 | 21231.9277 | 6776369.4883 | 129398.8387 | 7898.5177 | 168163.4923 | 162505.4261 | 146592.1335 | 30977.931 | 20710.1511 | 6811096.2337 | 129986.7433 | 8500.4274 | 178897.3322 | 151361.6161 | 135860.4601 | 31808.6613 | 21231.9277 | 6776369.4883 | 129398.8387 | 7898.5177 | 168163.4923 | 176615.7895 | 178897.3322 | 1.9489e-13 | 1.3521e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 178897.3322 | 166018.8421 | 168163.4923 | 1.1561e-13 | 8.2022e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 168163.4923
29 | 2058 | 0.048463 | 0.20298 | 161943.5549 | 146048.3228 | 31027.3924 | 20738.1897 | 6808187.5276 | 129924.171 | 8475.3178 | 178360.6402 | 150833.6757 | 135349.3392 | 31855.7223 | 21258.3308 | 6773577.6824 | 129338.6972 | 7874.7995 | 167659.0018 | 161943.5549 | 146048.3228 | 31027.3924 | 20738.1897 | 6808187.5276 | 129924.171 | 8475.3178 | 178360.6402 | 150833.6757 | 135349.3392 | 31855.7223 | 21258.3308 | 6773577.6824 | 129338.6972 | 7874.7995 | 167659.0018 | 176077.8664 | 178360.6402 | 1.908e-13 | 1.3264e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 178360.6402 | 165513.1944 | 167659.0018 | 1.1186e-13 | 7.9653e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 167659.0018
30 | 2059 | 0.048463 | 0.21152 | 161383.5842 | 145506.4484 | 31076.4334 | 20766.0682 | 6805330.3691 | 129863.0283 | 8450.066 | 177825.5583 | 150307.5135 | 134840.0361 | 31902.3664 | 21284.5817 | 6770836.5475 | 129279.9505 | 7850.9523 | 167156.0248 | 161383.5842 | 145506.4484 | 31076.4334 | 20766.0682 | 6805330.3691 | 129863.0283 | 8450.066 | 177825.5583 | 150307.5135 | 134840.0361 | 31902.3664 | 21284.5817 | 6770836.5475 | 129279.9505 | 7850.9523 | 167156.0248 | 175541.8909 | 177825.5583 | 1.8674e-13 | 1.3008e-13 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 177825.5583 | 165009.3775 | 167156.0248 | 1.0814e-13 | 7.7291e-14 | 12528933.1741 | 262800 | 0 | 167156.0248

## Zaman
Zaman çizelgesi ve YEKDEM yıllık katılım kararı
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
Takvim yılı | yıl |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
İskonto dönemi t |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
İnşaat CAPEX payı | pay |  |  | 2025 0: 0
İşletme yılı k |  |  |  | 2025 0: 0
İskonto faktörü (1 + WACC)^−t | bar: 2025 0
Enflasyon endeksi (1 + π)^(2 + k) |  |  |  | 2025 0: 0
LCOE iskontosu (inşaat başından) |  |  |  | 2025 0: 0
Python girdisi var mı (1 ≤ k ≤ 30) |  |  |  | 2025 0: 0
YEKDEM reel fiyatı | USD/MWh | Nominal koridor reel olarak aşınır; endeksli varsayımda sabit |  | 2025 0: 0
YEKDEM'e katılım (karar 30 Kasım t−1) | 0/1 | Katıl ⇔ YEKDEM reel > eşik × beklenen PTF (deterministik: L) |  | 2025 0: 0
Sözleşmeli pay φ |  |  |  | 2025 0: 0
Sözleşmeli fiyat (PPA / YEKDEM) | USD/MWh |  |  | 2025 0: 0

## Uretim
Üretim ve sistem kesintisi
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
— Blok: seçilen üretim durumu —
gelir_res_q | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_res | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
gelir_d_q | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_d | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
yh_a | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
rezerv | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_k | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_A | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
Sistem kesintisi oranı κ | oran |  |  | 0
Kesinti gelir kaybı payı | oran | YEKDEM yılı: YEK farkı ödenmez; tüccar: DGP tazmini |  | 0
Kesinti enerji kaybı payı | oran |  |  | 0
RES satılan enerji (kesinti sonrası) | MWh |  |  | 0
Toplam satılan enerji | MWh |  |  | 0
— Blok: P90 (borç boyutlandırma) —
gelir_res_q | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_res | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
gelir_d_q | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_d | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
yh_a | birim | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
rezerv | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_k | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
E_A | MWh | Python_girdileri (rejim: katılıma göre Y1/Y0, aksi T) |  | 0
Sistem kesintisi oranı κ | oran |  |  | 0
Kesinti gelir kaybı payı | oran | YEKDEM yılı: YEK farkı ödenmez; tüccar: DGP tazmini |  | 0
Kesinti enerji kaybı payı | oran |  |  | 0
RES satılan enerji (kesinti sonrası) | MWh |  |  | 0
Toplam satılan enerji | MWh |  |  | 0

## Gelir
Gelir
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
— Blok: seçilen üretim durumu —
RES geliri (tüccar + sözleşmeli, kesinti sonrası) | USD |  |  | 0
Batarya deşarj geliri | USD | YEKDEM yılında depolanıp verilen santral enerjisi YEKDEM fiyatından |  | 0
SFK kapasite geliri | USD |  |  | 0
YEK-G geliri | USD |  |  | 0
Batarya dengesizlik azaltımı | oran |  |  | 0
Eşzamanlılık düzeltmesi | USD |  |  | 0
Dengesizlik maliyeti | USD |  |  | 0
Toplam gelir | USD |  |  | 0
— Blok: P90 (borç boyutlandırma) —
RES geliri (tüccar + sözleşmeli, kesinti sonrası) | USD |  |  | 0
Batarya deşarj geliri | USD | YEKDEM yılında depolanıp verilen santral enerjisi YEKDEM fiyatından |  | 0
SFK kapasite geliri | USD |  |  | 0
YEK-G geliri | USD |  |  | 0
Batarya dengesizlik azaltımı | oran |  |  | 0
Eşzamanlılık düzeltmesi | USD |  |  | 0
Dengesizlik maliyeti | USD |  |  | 0
Toplam gelir | USD |  |  | 0

## OPEX
İşletme giderleri ve FAVÖK
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
— Blok: seçilen üretim durumu —
RES sabit O&M + arazi | USD |  |  | 0
Batarya O&M | USD |  |  | 0
Sigorta | USD |  |  | 0
TEİAŞ bedelleri | USD |  |  | 0
Batarya yıpranması | USD |  |  | 0
Toplam OPEX | USD |  |  | 0
FAVÖK | USD |  |  | 0
Augmentation + batarya yenilemesi | USD |  |  | 0
Söküm (son işletme yılı) | USD |  |  | 0
— Blok: P90 (borç boyutlandırma) —
RES sabit O&M + arazi | USD |  |  | 0
Batarya O&M | USD |  |  | 0
Sigorta | USD |  |  | 0
TEİAŞ bedelleri | USD |  |  | 0
Batarya yıpranması | USD |  |  | 0
Toplam OPEX | USD |  |  | 0
FAVÖK | USD |  |  | 0
Augmentation + batarya yenilemesi | USD |  |  | 0
Söküm (son işletme yılı) | USD |  |  | 0

## Vergi
Amortisman, zarar mahsubu, vergi ve KDV
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
— Blok: seçilen üretim durumu —
Amortisman (10 yıl doğrusal) | USD |  |  | 0
Mahsup öncesi matrah | USD |  |  | 0
Dönem zararı | USD |  |  | 0
Pozitif matrah | USD |  |  | 0
FIFO mahsup matrisi: satır = zararın doğduğu işletme yılı v, hücre = o yıl kullanılan tutar (v+1 … v+5)
Zarar yılı 1 — kullanım | USD
Zarar yılı 2 — kullanım | USD
Zarar yılı 3 — kullanım | USD
Zarar yılı 4 — kullanım | USD
Zarar yılı 5 — kullanım | USD
Zarar yılı 6 — kullanım | USD
Zarar yılı 7 — kullanım | USD
Zarar yılı 8 — kullanım | USD
Zarar yılı 9 — kullanım | USD
Zarar yılı 10 — kullanım | USD
Zarar yılı 11 — kullanım | USD
Zarar yılı 12 — kullanım | USD
Zarar yılı 13 — kullanım | USD
Zarar yılı 14 — kullanım | USD
Zarar yılı 15 — kullanım | USD
Zarar yılı 16 — kullanım | USD
Zarar yılı 17 — kullanım | USD
Zarar yılı 18 — kullanım | USD
Zarar yılı 19 — kullanım | USD
Zarar yılı 20 — kullanım | USD
Zarar yılı 21 — kullanım | USD
Zarar yılı 22 — kullanım | USD
Zarar yılı 23 — kullanım | USD
Zarar yılı 24 — kullanım | USD
Zarar yılı 25 — kullanım | USD
Zarar yılı 26 — kullanım | USD
Zarar yılı 27 — kullanım | USD
Zarar yılı 28 — kullanım | USD
Zarar yılı 29 — kullanım | USD
Zarar yılı 30 — kullanım | USD
Kullanılan zarar mahsubu | USD |  |  | 0
Kurumlar vergisi | USD |  |  | 0
CFADS (borç servisine esas nakit) | USD |  |  | 0
— Blok: P90 (borç boyutlandırma) —
Amortisman (10 yıl doğrusal) | USD |  |  | 0
Mahsup öncesi matrah | USD |  |  | 0
Dönem zararı | USD |  |  | 0
Pozitif matrah | USD |  |  | 0
FIFO mahsup matrisi: satır = zararın doğduğu işletme yılı v, hücre = o yıl kullanılan tutar (v+1 … v+5)
Zarar yılı 1 — kullanım | USD
Zarar yılı 2 — kullanım | USD
Zarar yılı 3 — kullanım | USD
Zarar yılı 4 — kullanım | USD
Zarar yılı 5 — kullanım | USD
Zarar yılı 6 — kullanım | USD
Zarar yılı 7 — kullanım | USD
Zarar yılı 8 — kullanım | USD
Zarar yılı 9 — kullanım | USD
Zarar yılı 10 — kullanım | USD
Zarar yılı 11 — kullanım | USD
Zarar yılı 12 — kullanım | USD
Zarar yılı 13 — kullanım | USD
Zarar yılı 14 — kullanım | USD
Zarar yılı 15 — kullanım | USD
Zarar yılı 16 — kullanım | USD
Zarar yılı 17 — kullanım | USD
Zarar yılı 18 — kullanım | USD
Zarar yılı 19 — kullanım | USD
Zarar yılı 20 — kullanım | USD
Zarar yılı 21 — kullanım | USD
Zarar yılı 22 — kullanım | USD
Zarar yılı 23 — kullanım | USD
Zarar yılı 24 — kullanım | USD
Zarar yılı 25 — kullanım | USD
Zarar yılı 26 — kullanım | USD
Zarar yılı 27 — kullanım | USD
Zarar yılı 28 — kullanım | USD
Zarar yılı 29 — kullanım | USD
Zarar yılı 30 — kullanım | USD
Kullanılan zarar mahsubu | USD |  |  | 0
Kurumlar vergisi | USD |  |  | 0
CFADS (borç servisine esas nakit) | USD |  |  | 0
— KDV (teşvik belgesi yoksa) —
İnşaatta ödenen KDV | USD |  |  | 0
KDV mahsubuna esas gelir | USD |  |  | 0
Devreden KDV (aşınma sonrası, mahsup öncesi) | USD |  |  | 0
KDV mahsubu (çıkış KDV'si) | USD |  |  | 0
Devreden KDV bakiyesi | USD |  |  | 0

## Borc
Borç: DSCR hedefli heykelsi boyutlandırma, geri ödeme, DSCR ve LLCR
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
Sözleşmeli CFADS payı | oran |  |  | 0
Hedef DSCR (harmanlanmış) | kat |  |  | 0
Borç servisi (tavan öncesi, nominal) | USD |  |  | 0
Servisin bugünkü değeri (nominal faizle, k'ya göre) | USD |  |  | 0
Borç (tavan öncesi, nominal)
Ölçek (azami borç/CAPEX tavanı)
Borç tutarı (nominal)
Borç tutarı (reel 2026)
Borç servisi (nominal) | USD |  |  | 0
Açılış bakiyesi | USD |  |  | 0
Faiz | USD |  |  | 0
Kapanış bakiyesi | USD |  |  | 0
DSCR | kat |  |  | 0
CFADS (nominal, vade içinde) | USD |  |  | 0
Kalan CFADS'nin bugünkü değeri (faizle) | USD |  |  | 0
LLCR | kat |  |  | 0
Faiz vergi kalkanı (reel) | USD |  |  | 0

## Nakit_akisi
Proje ve öz kaynak nakit akışları (reel 2026 USD)
Kalem | Birim | Not / kaynak | Toplam / değer | t0 (bugün) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
CAPEX | USD |  |  | 0
KDV (ödenen − mahsup) | USD |  |  | 0
CFADS | USD |  |  | 0
Proje nakit akışı | USD
Borç kullanımı (reel) | USD |  |  | 0
Borç servisi net (reel, kalkan sonrası) | USD |  |  | 0
Öz kaynak nakit akışı | USD
Kümülatif proje nakit akışı | USD
Geri ödendi mi (işletmede kümülatif ≥ 0) | 0/1 |  |  | 0
LCOE maliyeti (gelir − vergi − CFADS) | USD |  |  | 0

## Ozet
Özet — seçilen senaryo
Senaryo
NPV (edinim primi sonrası) [M USD] |  | %7 reel WACC, t = 0 bugün
Proje IRR (reel)
Öz kaynak IRR (reel) |  | Kök yoksa 'tanımsız'
LCOE (satılan enerji) [USD/MWh] |  | Vergi öncesi, inşaat başından iskonto
Asgari DSCR |  | Borç vadesi boyunca
Ortalama DSCR
Asgari LLCR
Borç (reel) [M USD]
Geri ödeme süresi (COD'dan, yıl) |  | İskontosuz proje nakit akışı
Azami edinim primi [M USD] |  | Primsiz NPV (pozitifse)
YEKDEM'e katılınan yıl sayısı |  | Deterministik fiyatta karar kuralı
Python Monte Carlo referansı (deterministik model değil; outputs/07/baz_vaka.csv)
YEKDEM yıllık opsiyonu (nominal) + tüccar | -1.66 | P(NPV>0) %42 · CVaR %5 -28.0 M$ · azami prim 0.00 M$
YEKDEM yıllık opsiyonu (endeksli) + tüccar | 0.43 | P(NPV>0) %46 · CVaR %5 -22.2 M$ · azami prim 0.43 M$
YEKDEM 10 yıl sabit (nominal) | -12.25 | P(NPV>0) %12 · CVaR %5 -29.7 M$ · azami prim 0.00 M$
PPA (%70 P90, 12 yıl) | -6.05 | P(NPV>0) %28 · CVaR %5 -26.0 M$ · azami prim 0.00 M$
Tüccar | -2.11 | P(NPV>0) %42 · CVaR %5 -30.4 M$ · azami prim 0.00 M$
Düzeltilmiş Monte Carlo (sigorta + arazi çift sayımı yok; outputs/07/v1_cift_sayim/baz_vaka.csv)
YEKDEM yıllık opsiyonu (nominal) + tüccar | 0.93 | P(NPV>0) %49 · CVaR %5 -25.1 M$ · azami prim 0.93 M$
YEKDEM yıllık opsiyonu (endeksli) + tüccar | 2.99 | P(NPV>0) %54 · CVaR %5 -19.3 M$ · azami prim 2.99 M$
YEKDEM 10 yıl sabit (nominal) | -9.55 | P(NPV>0) %16 · CVaR %5 -26.7 M$ · azami prim 0.00 M$
PPA (%70 P90, 12 yıl) | -3.41 | P(NPV>0) %35 · CVaR %5 -23.2 M$ · azami prim 0.00 M$
Tüccar | 0.47 | P(NPV>0) %48 · CVaR %5 -27.5 M$ · azami prim 0.47 M$
Deterministik → Monte Carlo köprüsü (outputs/07/fark_ayristirma_sonra.csv)
Deterministik baz (58 USD/MWh sabit, COD 2030) | -2.37 | —
Fiyat ortalaması sapması | 2.04 | (i)
Fiyat oynaklığı: batarya (arbitraj + SFK) gelirleri | 0 | (iii)
Fiyat oynaklığı: vergi, mahsup ve diğer satırlar | -0.86 | (iv)
Kriz yıllarında düzenleyici tavan | -2.04 | (iv)
YEKDEM yıllık opsiyonu (dışbükeylik) | 0.42 | (ii)
SFK doyum senaryoları (karışım ≠ baz yol) | 2.71 | (iii)
Hava, model hatası, kanibalizasyon, kesinti | -0.87 | (v)
CAPEX / OPEX / bozunma belirsizliği | -0.9 | (iv)
Takvim: COD 2030 → 2029-11 (P50) | 0.22 | —
Monte Carlo beklenen NPV (baz vaka) | -1.66 | —

## Senaryolar
Senaryolar — Python ve Excel (LibreOffice ile yeniden hesaplanmış) sonuçları
Python: src/risk/degerleme.nakit_akislari aynı deterministik girdilerle. Excel: bu dosya her senaryo için LibreOffice'te yeniden hesaplandı.
Anahtar | Gelir yapısı | Fiyat | Üretim | Teşvik | Python NPV [M USD] | Python proje IRR [%] | Python öz kaynak IRR [%] | Python asgari DSCR | Python LCOE | Excel NPV [M USD] | Excel proje IRR [%] | Excel öz kaynak IRR [%] | Excel asgari DSCR | Excel LCOE | Fark NPV [M USD] | Fark proje IRR [puan] | Fark öz kaynak IRR [puan] | Durum
Tüccar¦Düşük¦P50¦Var | Tüccar | Düşük | P50 | Var | -21.7885 | 3.0577 | 2.2773 | 1.1711 | 66.775 | -21.7885 | 3.0577 | 2.2773 | 1.1711 | 66.775
Tüccar¦Düşük¦P50¦Yok | Tüccar | Düşük | P50 | Yok | -28.1259 | 2.3525 | 1.4438 | 1.1711 | 66.775 | -28.1259 | 2.3525 | 1.4438 | 1.1711 | 66.775
Tüccar¦Düşük¦P90¦Var | Tüccar | Düşük | P90 | Var | -24.7423 | 2.4476 | 1.4405 | 1.3 | 70.3698 | -24.7423 | 2.4476 | 1.4405 | 1.3 | 70.3698
Tüccar¦Düşük¦P90¦Yok | Tüccar | Düşük | P90 | Yok | -31.1556 | 1.7671 | 0.67111 | 1.3 | 70.3698 | -31.1556 | 1.7671 | 0.67111 | 1.3 | 70.3698
Tüccar¦Baz¦P50¦Var | Tüccar | Baz | P50 | Var | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219 | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219
Tüccar¦Baz¦P50¦Yok | Tüccar | Baz | P50 | Yok | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219 | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219
Tüccar¦Baz¦P90¦Var | Tüccar | Baz | P90 | Var | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109 | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109
Tüccar¦Baz¦P90¦Yok | Tüccar | Baz | P90 | Yok | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109 | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109
Tüccar¦Yüksek¦P50¦Var | Tüccar | Yüksek | P50 | Var | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262 | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262
Tüccar¦Yüksek¦P50¦Yok | Tüccar | Yüksek | P50 | Yok | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262 | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262
Tüccar¦Yüksek¦P90¦Var | Tüccar | Yüksek | P90 | Var | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051 | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051
Tüccar¦Yüksek¦P90¦Yok | Tüccar | Yüksek | P90 | Yok | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051 | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051
PPA¦Düşük¦P50¦Var | PPA | Düşük | P50 | Var | -19.0822 | 3.5003 | 2.5973 | 1.2648 | 65.9792 | -19.0822 | 3.5003 | 2.5973 | 1.2648 | 65.9792
PPA¦Düşük¦P50¦Yok | PPA | Düşük | P50 | Yok | -25.3658 | 2.7555 | 1.6096 | 1.2648 | 65.9792 | -25.3658 | 2.7555 | 1.6096 | 1.2648 | 65.9792
PPA¦Düşük¦P90¦Var | PPA | Düşük | P90 | Var | -22.385 | 2.8312 | 1.5069 | 1.2074 | 69.5799 | -22.385 | 2.8312 | 1.5069 | 1.2074 | 69.5799
PPA¦Düşük¦P90¦Yok | PPA | Düşük | P90 | Yok | -28.7495 | 2.1166 | 0.63029 | 1.2074 | 69.5799 | -28.7495 | 2.1166 | 0.63029 | 1.2074 | 69.5799
PPA¦Baz¦P50¦Var | PPA | Baz | P50 | Var | -7.1354 | 5.8226 | 6.6981 | 1.152 | 66.4019 | -7.1354 | 5.8226 | 6.6981 | 1.152 | 66.4019
PPA¦Baz¦P50¦Yok | PPA | Baz | P50 | Yok | -13.2228 | 5.0045 | 5.1016 | 1.152 | 66.4019 | -13.2228 | 5.0045 | 5.1016 | 1.152 | 66.4019
PPA¦Baz¦P90¦Var | PPA | Baz | P90 | Var | -10.8825 | 5.1788 | 5.4393 | 1.2214 | 69.9974 | -10.8825 | 5.1788 | 5.4393 | 1.2214 | 69.9974
PPA¦Baz¦P90¦Yok | PPA | Baz | P90 | Yok | -17.0567 | 4.3902 | 4.0368 | 1.2214 | 69.9974 | -17.0567 | 4.3902 | 4.0368 | 1.2214 | 69.9974
PPA¦Yüksek¦P50¦Var | PPA | Yüksek | P50 | Var | 5.6821 | 7.8639 | 11.8687 | 1.2649 | 66.857 | 5.6821 | 7.8639 | 11.8687 | 1.2649 | 66.857
PPA¦Yüksek¦P50¦Yok | PPA | Yüksek | P50 | Yok | -0.19415 | 6.973 | 9.0578 | 1.2649 | 66.857 | -0.19415 | 6.973 | 9.0578 | 1.2649 | 66.857
PPA¦Yüksek¦P90¦Var | PPA | Yüksek | P90 | Var | 1.4471 | 7.223 | 10.2463 | 1.3094 | 70.4471 | 1.4471 | 7.223 | 10.2463 | 1.3094 | 70.4471
PPA¦Yüksek¦P90¦Yok | PPA | Yüksek | P90 | Yok | -4.5222 | 6.3616 | 7.8105 | 1.3094 | 70.4471 | -4.5222 | 6.3616 | 7.8105 | 1.3094 | 70.4471
YEKDEM nominal¦Düşük¦P50¦Var | YEKDEM nominal | Düşük | P50 | Var | -20.4501 | 3.2514 | 2.5129 | 1.1711 | 65.7485 | -20.4501 | 3.2514 | 2.5129 | 1.1711 | 65.7485
YEKDEM nominal¦Düşük¦P50¦Yok | YEKDEM nominal | Düşük | P50 | Yok | -26.6919 | 2.5331 | 1.6464 | 1.1711 | 65.7485 | -26.6919 | 2.5331 | 1.6464 | 1.1711 | 65.7485
YEKDEM nominal¦Düşük¦P90¦Var | YEKDEM nominal | Düşük | P90 | Var | -23.5627 | 2.6143 | 1.629 | 1.2 | 69.2965 | -23.5627 | 2.6143 | 1.629 | 1.2 | 69.2965
YEKDEM nominal¦Düşük¦P90¦Yok | YEKDEM nominal | Düşük | P90 | Yok | -29.8872 | 1.9231 | 0.83496 | 1.2 | 69.2965 | -29.8872 | 1.9231 | 0.83496 | 1.2 | 69.2965
YEKDEM nominal¦Baz¦P50¦Var | YEKDEM nominal | Baz | P50 | Var | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219 | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219
YEKDEM nominal¦Baz¦P50¦Yok | YEKDEM nominal | Baz | P50 | Yok | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219 | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219
YEKDEM nominal¦Baz¦P90¦Var | YEKDEM nominal | Baz | P90 | Var | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109 | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109
YEKDEM nominal¦Baz¦P90¦Yok | YEKDEM nominal | Baz | P90 | Yok | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109 | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P50¦Var | YEKDEM nominal | Yüksek | P50 | Var | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262 | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P50¦Yok | YEKDEM nominal | Yüksek | P50 | Yok | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262 | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P90¦Var | YEKDEM nominal | Yüksek | P90 | Var | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051 | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P90¦Yok | YEKDEM nominal | Yüksek | P90 | Yok | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051 | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P50¦Var | YEKDEM endeksli | Düşük | P50 | Var | -12.8586 | 4.55 | 4.2946 | 1.2297 | 64.1628 | -12.8586 | 4.55 | 4.2946 | 1.2297 | 64.1628
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P50¦Yok | YEKDEM endeksli | Düşük | P50 | Yok | -18.9014 | 3.7183 | 3.0747 | 1.2297 | 64.1628 | -18.9014 | 3.7183 | 3.0747 | 1.2297 | 64.1628
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P90¦Var | YEKDEM endeksli | Düşük | P90 | Var | -16.4978 | 3.8124 | 3.0879 | 1.2 | 67.6368 | -16.4978 | 3.8124 | 3.0879 | 1.2 | 67.6368
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P90¦Yok | YEKDEM endeksli | Düşük | P90 | Yok | -22.6338 | 3.0164 | 2.0148 | 1.2 | 67.6368 | -22.6338 | 3.0164 | 2.0148 | 1.2 | 67.6368
YEKDEM endeksli¦Baz¦P50¦Var | YEKDEM endeksli | Baz | P50 | Var | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219 | -2.3689 | 6.6008 | 7.9139 | 1.2567 | 67.5219
YEKDEM endeksli¦Baz¦P50¦Yok | YEKDEM endeksli | Baz | P50 | Yok | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219 | -8.2541 | 5.728 | 6.2393 | 1.2567 | 67.5219
YEKDEM endeksli¦Baz¦P90¦Var | YEKDEM endeksli | Baz | P90 | Var | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109 | -6.182 | 5.9432 | 6.6932 | 1.3 | 71.109
YEKDEM endeksli¦Baz¦P90¦Yok | YEKDEM endeksli | Baz | P90 | Yok | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109 | -12.1591 | 5.0998 | 5.1992 | 1.3 | 71.109
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P50¦Var | YEKDEM endeksli | Yüksek | P50 | Var | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262 | 16.5547 | 9.6138 | 17.2813 | 1.5083 | 68.3262
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P50¦Yok | YEKDEM endeksli | Yüksek | P50 | Yok | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262 | 11.0654 | 8.6016 | 13.0332 | 1.5083 | 68.3262
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P90¦Var | YEKDEM endeksli | Yüksek | P90 | Var | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051 | 12.286 | 8.9723 | 15.1296 | 1.4424 | 71.9051
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P90¦Yok | YEKDEM endeksli | Yüksek | P90 | Yok | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051 | 6.7333 | 7.9904 | 11.4703 | 1.4424 | 71.9051
Tüccar¦Düşük¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Düşük | P50 | Var | -19.1625 | 3.5768 | 2.9667 | 1.2625 | 64.8173 | -19.1625 | 3.5768 | 2.9667 | 1.2625 | 64.8173
Tüccar¦Düşük¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Düşük | P50 | Yok | -25.4999 | 2.8419 | 2.0545 | 1.2625 | 64.8173 | -25.4999 | 2.8419 | 2.0545 | 1.2625 | 64.8173
Tüccar¦Düşük¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Düşük | P90 | Var | -22.109 | 2.9883 | 2.1219 | 1.3 | 68.2954 | -22.109 | 2.9883 | 2.1219 | 1.3 | 68.2954
Tüccar¦Düşük¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Düşük | P90 | Yok | -28.5223 | 2.2778 | 1.2808 | 1.3 | 68.2954 | -28.5223 | 2.2778 | 1.2808 | 1.3 | 68.2954
Tüccar¦Baz¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Baz | P50 | Var | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642 | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642
Tüccar¦Baz¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Baz | P50 | Yok | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642 | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642
Tüccar¦Baz¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Baz | P90 | Var | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346 | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346
Tüccar¦Baz¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Baz | P90 | Yok | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346 | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346
Tüccar¦Yüksek¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Yüksek | P50 | Var | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685 | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685
Tüccar¦Yüksek¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Yüksek | P50 | Yok | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685 | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685
Tüccar¦Yüksek¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | Tüccar | Yüksek | P90 | Var | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306 | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306
Tüccar¦Yüksek¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | Tüccar | Yüksek | P90 | Yok | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306 | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306
PPA¦Düşük¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Düşük | P50 | Var | -16.4628 | 4.0198 | 3.3824 | 1.1709 | 64.0215 | -16.4628 | 4.0198 | 3.3824 | 1.1709 | 64.0215
PPA¦Düşük¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Düşük | P50 | Yok | -22.7464 | 3.2447 | 2.2765 | 1.1709 | 64.0215 | -22.7464 | 3.2447 | 2.2765 | 1.1709 | 64.0215
PPA¦Düşük¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Düşük | P90 | Var | -19.7581 | 3.3722 | 2.3146 | 1.2122 | 67.5054 | -19.7581 | 3.3722 | 2.3146 | 1.2122 | 67.5054
PPA¦Düşük¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Düşük | P90 | Yok | -26.1226 | 2.6272 | 1.3299 | 1.2122 | 67.5054 | -26.1226 | 2.6272 | 1.3299 | 1.2122 | 67.5054
PPA¦Baz¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Baz | P50 | Var | -4.5292 | 6.2585 | 7.6895 | 1.1521 | 64.4442 | -4.5292 | 6.2585 | 7.6895 | 1.1521 | 64.4442
PPA¦Baz¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Baz | P50 | Yok | -10.6167 | 5.4112 | 5.8427 | 1.1521 | 64.4442 | -10.6167 | 5.4112 | 5.8427 | 1.1521 | 64.4442
PPA¦Baz¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Baz | P90 | Var | -8.2764 | 5.6269 | 6.378 | 1.225 | 67.923 | -8.2764 | 5.6269 | 6.378 | 1.225 | 67.923
PPA¦Baz¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Baz | P90 | Yok | -14.4506 | 4.8092 | 4.7617 | 1.225 | 67.923 | -14.4506 | 4.8092 | 4.7617 | 1.225 | 67.923
PPA¦Yüksek¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Yüksek | P50 | Var | 8.1852 | 8.2373 | 12.8893 | 1.3147 | 64.8993 | 8.1852 | 8.2373 | 12.8893 | 1.3147 | 64.8993
PPA¦Yüksek¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Yüksek | P50 | Yok | 2.3089 | 7.3197 | 9.8017 | 1.3147 | 64.8993 | 2.3089 | 7.3197 | 9.8017 | 1.3147 | 64.8993
PPA¦Yüksek¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | PPA | Yüksek | P90 | Var | 4.0418 | 7.6195 | 11.2534 | 1.3606 | 68.3726 | 4.0418 | 7.6195 | 11.2534 | 1.3606 | 68.3726
PPA¦Yüksek¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | PPA | Yüksek | P90 | Yok | -1.9276 | 6.7295 | 8.5611 | 1.3606 | 68.3726 | -1.9276 | 6.7295 | 8.5611 | 1.3606 | 68.3726
YEKDEM nominal¦Düşük¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Düşük | P50 | Var | -17.8241 | 3.7743 | 3.2233 | 1.2625 | 63.8145 | -17.8241 | 3.7743 | 3.2233 | 1.2625 | 63.8145
YEKDEM nominal¦Düşük¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Düşük | P50 | Yok | -24.0659 | 3.0257 | 2.2717 | 1.2625 | 63.8145 | -24.0659 | 3.0257 | 2.2717 | 1.2625 | 63.8145
YEKDEM nominal¦Düşük¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Düşük | P90 | Var | -20.9295 | 3.1584 | 2.3273 | 1.2 | 67.2475 | -20.9295 | 3.1584 | 2.3273 | 1.2 | 67.2475
YEKDEM nominal¦Düşük¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Düşük | P90 | Yok | -27.2539 | 2.4367 | 1.4565 | 1.2 | 67.2475 | -27.2539 | 2.4367 | 1.4565 | 1.2 | 67.2475
YEKDEM nominal¦Baz¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Baz | P50 | Var | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642 | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642
YEKDEM nominal¦Baz¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Baz | P50 | Yok | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642 | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642
YEKDEM nominal¦Baz¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Baz | P90 | Var | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346 | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346
YEKDEM nominal¦Baz¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Baz | P90 | Yok | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346 | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Yüksek | P50 | Var | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685 | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Yüksek | P50 | Yok | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685 | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Yüksek | P90 | Var | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306 | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306
YEKDEM nominal¦Yüksek¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM nominal | Yüksek | P90 | Yok | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306 | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Düşük | P50 | Var | -10.2518 | 5.0732 | 5.1616 | 1.1755 | 62.2698 | -10.2518 | 5.0732 | 5.1616 | 1.1755 | 62.2698
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Düşük | P50 | Yok | -16.2946 | 4.2103 | 3.7906 | 1.1755 | 62.2698 | -16.2946 | 4.2103 | 3.7906 | 1.1755 | 62.2698
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Düşük | P90 | Var | -13.8863 | 4.3566 | 3.9553 | 1.2 | 65.6317 | -13.8863 | 4.3566 | 3.9553 | 1.2 | 65.6317
YEKDEM endeksli¦Düşük¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Düşük | P90 | Yok | -20.0224 | 3.5293 | 2.7483 | 1.2 | 65.6317 | -20.0224 | 3.5293 | 2.7483 | 1.2 | 65.6317
YEKDEM endeksli¦Baz¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Baz | P50 | Var | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642 | 0.22573 | 7.0377 | 8.8632 | 1.2557 | 65.5642
YEKDEM endeksli¦Baz¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Baz | P50 | Yok | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642 | -5.6595 | 6.1354 | 6.9612 | 1.2557 | 65.5642
YEKDEM endeksli¦Baz¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Baz | P90 | Var | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346 | -3.5874 | 6.3923 | 7.6233 | 1.3 | 69.0346
YEKDEM endeksli¦Baz¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Baz | P90 | Yok | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346 | -9.5645 | 5.5195 | 5.9265 | 1.3 | 69.0346
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P50¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Yüksek | P50 | Var | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685 | 18.8613 | 9.9547 | 18.5017 | 1.5485 | 66.3685
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P50¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Yüksek | P50 | Yok | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685 | 13.372 | 8.9199 | 13.8828 | 1.5485 | 66.3685
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P90¦Var¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Yüksek | P90 | Var | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306 | 14.5926 | 9.3228 | 16.3285 | 1.4824 | 69.8306
YEKDEM endeksli¦Yüksek¦P90¦Yok¦Düzeltilmiş | YEKDEM endeksli | Yüksek | P90 | Yok | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306 | 9.0399 | 8.3182 | 12.3173 | 1.4824 | 69.8306

## Kontroller
Kontroller
Kontrol | Değer | Ölçüt | Durum
Nakit tutarlılığı: Σ proje akışı = Σ CAPEX + Σ KDV + Σ CFADS − prim [USD] |  | abs<1
CFADS = FAVÖK − vergi − augmentation − söküm (Σ fark) [USD] |  | abs<1
Borç bakiyesi vade sonunda sıfır (vade yılındaki kapanış) [USD] |  | abs<1
Negatif vergi olan yıl sayısı
Python mutabakatı — NPV farkı [M USD] |  | abs<0.01
Python mutabakatı — proje IRR farkı [puan] |  | abs<0.01
Python mutabakatı — öz kaynak IRR farkı [puan] |  | abs<0.01
Python mutabakatı — asgari DSCR farkı |  | abs<0.001
Python mutabakatı — LCOE farkı [USD/MWh] |  | abs<0.01
Formül hatası sayısı (#REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #NAME?, #N/A)
Tüm senaryolarda mutabakat (Senaryolar sayfası) |  | bilgi